중앙제어실 운영 현황 보고 - 기전시설 34개소 운영 및 보수와 점검 내용 2014. 9. 24 수요일
연번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 반포배수지 한전 T상 정전으로 복구작업 및 점검 - 한전 주상변압기(전주50호) 활선설비에 넝쿨 및 수목 접근상태 점검 ○ 제어센터 반포가압장 정전관련 직원 교육 및 보고와 조치요령 토론 ○ 삼성배수지 고구, 저구 야간 공원 조명등 점등시간 점검 ○ 사업소 과장님 회의 참석 운영상태 이상없음
2	방배 배수지	가동상태 이상없음
3	반포 배수지	가동상태 이상없음
4	서초배수지	가동상태 이상없음
5	양재 배수지	가동상태 이상없음
6	일원 배수지	가동상태 이상없음
7	내곡 배수지	가동상태 이상없음
8	수서 배수지	가동상태 이상없음
9	봉은 가압장	가동상태 이상없음
10	우면산 가압장	가동상태 이상없음
11	방배 가압장	가동상태 이상없음
12	내곡 가압장	가동상태 이상없음
13	일원 가압장	가동상태 이상없음
14	반포 가압장	가동상태 이상없음
15	논현1 증압장	가동상태 이상없음
16	논현2 증압장	가동상태 이상없음
17	논현3 증압장	가동상태 이상없음
18	역삼1 증압장	가동상태 이상없음
19	역삼2증압장	가동상태 이상없음
20	역삼3 증압장	가동상태 이상없음
21	삼성 증압장	가동상태 이상없음
22	국민단지 증압장	가동상태 이상없음
23	방일초등 증압장	가동상태 이상없음
24	서초 증압장	가동상태 이상없음
25	송동마을 증압장	가동상태 이상없음
26	도곡 증압장	가동상태 이상없음
27	도곡2 증압장	가동상태 이상없음
28	형촌 증압장	가동상태 이상없음
29	구룡마을 증압장	가동상태 이상없음
30	궁마을 증압장	가동상태 이상없음
31	쟁골 증압장	가동상태 이상없음
32	자곡 증압장	가동상태 이상없음
33	방죽 증압장	가동상태 이상없음
34	세곡 증압장	가동상태 이상없음