중앙제어실 운영 현황 보고 - 기전시설 34개소 운영 및 보수와 점검 내용 2014. 9. 30 화요일
연번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 반포가압장 인버터 1, 2호 점검 및 2호에서 1호로 교체 운전 ○ 원격제어(HMI) 서버에 경보 설정 및 프로그램 그래픽 보완 ○ 중앙제어실 내 한국통신(KT) 중계기 고장으로 KT 직원 중계기 점검 ○ 수서배수지 드레인 펌프 배관 그래픽 수정 ○ 삼성배수지 고구, 저구 야간 공원 조명등 점등시간 점검 운영상태 이상없음
2	방배 배수지	가동상태 이상없음
3	반포 배수지	가동상태 이상없음
4	서초배수지	가동상태 이상없음
5	양재 배수지	가동상태 이상없음
6	일원 배수지	가동상태 이상없음
7	내곡 배수지	가동상태 이상없음
8	수서 배수지	가동상태 이상없음
9	봉은 가압장	가동상태 이상없음
10	우면산 가압장	가동상태 이상없음
11	방배 가압장	가동상태 이상없음
12	내곡 가압장	가동상태 이상없음
13	일원 가압장	가동상태 이상없음
14	반포 가압장	가동상태 이상없음
15	논현1 증압장	가동상태 이상없음
16	논현2 증압장	가동상태 이상없음
17	논현3 증압장	가동상태 이상없음
18	역삼1 증압장	가동상태 이상없음
19	역삼2증압장	가동상태 이상없음
20	역삼3 증압장	가동상태 이상없음
21	삼성 증압장	가동상태 이상없음
22	국민단지 증압장	가동상태 이상없음
23	방일초등 증압장	가동상태 이상없음
24	서초 증압장	가동상태 이상없음
25	송동마을 증압장	가동상태 이상없음
26	도곡 증압장	가동 상태 이상없음
27	도곡2 증압장	가동상태 이상없음
28	형촌 증압장	가동상태 이상없음
29	구룡마을 증압장	가동상태 이상없음
30	궁마을 증압장	가동상태 이상없음
31	쟁골 증압장	가동상태 이상없음
32	자곡 증압장	가동상태 이상없음
33	방죽 증압장	가동상태 이상없음
34	세곡 증압장	가동상태 이상없음