제조사․전문기관 점검결과 총괄표

연번	구청명	지 적 사 항							조치사항
		구분	기계설비 분야			전기설비 분야		기타시설	정비 완료	정비중
			모터펌프	일반기계	수 문	일반전기	계장설비
		267	28	75	30	77	49	8	202	65
1	용산구	9		2	2	5			9
2	성동구	13	3	4	2	4			9	4
3	광진구	27	2	12		2	5	6	26	1
4	동대문	14	3	4	2	1	4		14
5	중랑구	7	1	1		1	4		5	2
6	성북구	11	4		2	1	4		11
7	강북구	-
8	노원구	-
9	은평구	4		1		2	1		3	1
10	마포구	16	1	3	1	9	1	1	6	10
11	양천구	7		1	2	2	2		6	1
12	강서구	9		2		3	4		2	7
13	구로구	28	2	5	9	10	2		27	1
14	금천구	23	1	2	2	15	2	1	22	1
15	영등포	30	2	10	3	9	6		29	1
16	동작구	5	4		1				2	3
17	관악구	1					1		1
18	서초구	4	2		2				4
19	강남구	10	3	4	2	1			5	5
20	송파구	43		21		10	12		15	28
21	강동구	6		3		2	1		6