제조사․전문기관 점검결과 총괄표

연번	구청명	지 적 사 항							조치내용
		계	기계설비 분야			전기설비 분야		기타시설	정비 완료	정비중
			모터펌프	일반기계	수 문	일반전기	계장설비
		253	26	49	27	104	46	1	196	57
1	용산구	7		3	1	3			7
2	성동구	24	8	5	4	5	2		20	4
3	광진구	24	4	8	2	5	5		24
4	동대문	11		1	2	7	1		9	2
5	중랑구	7	2			5			7
6	성북구	8		1	2	4	1		6	2
7	강북구	-
8	노원구	-
9	은평구	1					1		1
10	마포구	8	2	1	4			1	8
11	양천구	20		2	1	13	4		20
12	강서구	10		2		6	2		3	7
13	구로구	39	2	8	1	22	6		33	6
14	금천구	15	2	2	1	10			15
15	영등포	28	1	2	2	15	8		6	22
16	동작구	3	1	2					3
17	관악구	4		1		1	2		3	1
18	서초구	23	4	5	2	1	11		10	13
19	강남구	3		1	1	1			3
20	송파구	10		3	3	4			10
21	강동구	8		2	1	2	3		8