간부진 야간순찰 적출사항 조치결과

【대림동 975-50 】

□ 연    번 :

□ 위    치 : 대림로8길 9-11(대림동975-50)

□ 적출사항 : 제수밸브 맨홀 돌출

□ 조치내용 : 맨홀주변 보수공사 작업지시

□ 관련사진

처리 전	처리 후
	보수공사 작업지시