중부 소방서 충무로119안전센터(대)

출 동 시 간	2015. 11.28. 12:02
도 착 시 간	2015. 11.28. 12:05
귀 소 시 간	2015. 11.28. 15:40
동원 소방력	차량 : 1대, 인원 : 4명
차량 부서 위치
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	12:02~	출동지령접수 즉시 출동함
	12:05~	현장도착함. 숭인 뒤 종로지휘차 앞
	12:06~	수관 65mm 5본 연장 건물입구로 진입하여 화재진압함
	12:25~	수관 65mm 5본을 건물 우측 기와지붕위로 이동하여 건물 동쪽 방면에서 화재진압함. 사다리는 타대에서 설치한 것을 이용함
	13:05~	특수구조대에서 지붕 함석판을 제거하여 수관40mm 1본 연장하여 지붕위에서 방수함
	13:30~	수관40mm 1본 추가 연장하여 옆 건 물 지붕위로 진입 방수함
	14:10~	건물 동쪽 방면에서 진압작업 실시함
	14:30~	지원대 귀소 무선 접보 후 철수함
	15:40~	펌프차 귀소함
문제점 및 대책	건물 동쪽 방면은 기와지붕위에 다시 함석 철판을 위에 설치하여 지붕을 파괴하는 과정에서 작업 시간이 소요됨
기타사항	사용 수관 수 : 7개, 65(mm)5본, 40(mm)2본 활용
참고사항