강남소방서 개포119안전센터(대)

출 동 시 간	2015.01.15. 15:23
도 착 시 간	2015.01.15. 15:27
귀 소 시 간	2015.01.15. 18:35
동원 소방력	차량 : 2 대, 인원 : 7 명
차량 부서 위치
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	15:23~15:27	3진압대장 김용수 등 4명은 예방순찰 및
		비소함 점검후 귀소중 도곡시장 화재출동
		수보 즉시 현장 이동하여 도곡시장 도착
		서초 24호 뒤에 부서하여 수관 40미리 5
		본을 즉시 전개하고 공기호흡기 착용한후
		최좌측점포(생활용품전문점)에 진입하여
	15:27~16:00	진압활동을 하였고, 처음 진입한쪽에서
		화세가 진정된 후에는 공기호흡기 봄베를
		교환한 후에는 운동장대와 함께 옆 점포
		(의류가게)의 연소확대 방지에 주력하였
	16:00~18:00	음
문제점 및 대책	후착대 부서는 선착대가 부서하지 않는 면에 진입하 도록 현장 담당자의 유도가 필요함(포위부서)
기타사항	사용 수관 수 : 5 개, 40(mm)활용
참고사항