## Slide 1
고장 소화전 안내
고장일시
관리번호
고장위치
고장내용
인 근
소화전
위 치 도
2014-3-13
1402호
개봉동 359-18
배수불량
■2530호(개봉동 359-29)
■539호(개봉동 366-1)
제출서식(예시) ※ 서식 변경 금지
고장 소화전 안내
고장일시
관리번호
고장위치
고장내용
인 근
소화전
위 치 도
2000-00-00
호
개봉동 00-0
■ 호(개봉동 - )
■ 호(개봉동 - )
고장 소화전 안내
고장일시
관리번호
고장위치
고장내용
인 근
소화전
위 치 도
2000-00-00
호
개봉동 00-0
■ 호(개봉동 - )
■ 호(개봉동 - )