온실가스 저감을 위한 2016년 요청예산 현황

연번	사업장명	사업명	사업개요	소요예산(단위 천원)			산출내역	예산과목
				2015 본예산	2016 요청예산	증감(%)
1	중부수도 사 업 소	도원, 평창1 가압장 모터 펌프 개량	모터펌프 ∙40hp*2대 (도원) ∙50hp*2대 (평창1) 철거 설치	-	104,000		∙ 40hp*2대 15,000천원*2대= 30,000천원 ∙ 50hp천원*2대 17,000천원*2대 34,000천원 ∙ 배관철거, 설치공사 40,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
		효자가압장 기계. 전기 설비 개량	모터펌프 ∙100hp*2대 철거, 설치 수전반, 제어반 ∙6면철거설치	-	370,000		∙ 100hp*2대 40,000천원*2대= 80,000천원 ∙ 배관철거, 설치공사 50,000천원 ∙저압수전반 1면 20,000천원 ∙원격감시제어반 1면 40,000천원 ∙인버터제어반 4면 130,000천원 ∙철거, 설치 공사 50,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
1	중부수도사업소	서경증압장 모터펌프 개량	모터펌프 ∙40hp*2대 철거 설치	-	80,000		∙ 20hp*2대 22,000천원*2대= 44,000천원 ∙ 배관철거, 설치공사 36,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
		만리증압장외 3개소 감시 제어반 개량	증압펌프 감시 제어반 개량 ∙만리증압장 ∙서경증압장 ∙구기증압장 ∙종암증압장	-	272,000		∙ 만리증압장 제어반 75,208천원 ∙ 서경증압장 제어반 68,653천원 ∙ 구기증압장 제어반 63,566천원 ∙ 종암증압장 제어반 64,573천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
		성북2-2가압 장외 1개소 감시제어반 개량	가압장 감시 제어반 개량 ∙성북2-2(가) ∙삼청가압장	-	188,000		∙ 성북2-2가압장 기동반1면, 송신반2면 90,000천원 ∙삼청가압장 수전반,제어반,송신반 4면 98,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
1	중부수도사업소	LED조명기구 교체	∙배수지형광등 기구를 LED 기구로 교체 ∙배수지메탈등 기구를 LED 조명기구로 교체(소켓용)	6,000 (150천원 *40개소) 9,000 (180천원 *50개소) 15,000	8,100	감 54%	∙ LED형광등기구(40W) 150천원*30개소 4,500천원 ∙ LED소켓용 조명기구 (30W) 180천원*20개소 3,600천원	상수도사업비영업비용 배급수비 수선유지 교체비
		노후 송배수관 정비사업 (4건)	∙ 구경(mm) 400~1,200 ∙ 연장(m) 4,389	6,270,000	10,057,000	증 60.4%	∙2016년노후 송배수관 정비사업 계획서	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비
		노후 배급수관 정비사업 (4건)	∙ 구경(mm) 80~300 ∙ 연장(m) 3,876	4,926,000	5,418,600	증 10%	∙15년 사업비의 인건비 물가상승률 등 10% 반영	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비
		중부 관내 상수도공사 (연간단가 계약 6건)	∙ 구경(mm) 80~300 ∙ 연장(m) 974	768,000	844,800	증 10%	∙15년 사업비의 인건비 물가상승률 등 10% 반영	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비
2	동부수도사업소	-	-
3	북부수도사업소	가압장·배수지 전등(LED) 교체	가압장·배수지 내 메탈 및 백열등을 LED 조명으로 교체	-	30,000	-	LED 전등 교체 = 30,000천원× 1식	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비및부대비 시설비
		가압장․배수지 노후시설 개량	․가압장 배수지 전기선로 및 전등 교체 ․월계2증압장 기전설비 개량 ․창동증압장 외 1개소 모터펌프 개량	250,000	445,000	증78.0%	․전기 케이블 및 트레이 70,000천원 ․전등 30,000천원 ․펌프7.5kW 35,000천원×2대 ․제어반 60,000천원×1면 ․공사비 30,000천원 ․펌프11kW 40,000천원×2대 ․펌프7.5kW 35,000천원×2대 ․공사비 35,000천원	시설비
4	서부수도사업소	북악 및 백련가압장 모터펌프교체	노후 모터펌프교체	-	290,000	-	250KW✕2대 : 1억9천 110KW✕2대 : 1억	자본적지출, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비
		가압장․배수지 노후시설 개량	․연희증압장 외 1개소 모터펌프 개량 ․북악터널가압장 구기수계 모터펌프 개량	-	310,000	-	․펌프5.5kW 22,000천원×4대 ․공사비 32,000천원 ․펌프250kW 80,000천원×2대 ․공사비 30,000천원	시설비
5	강서수도사업소	화곡가압장(화곡동 산22-80) 외 1개소 노후 가압펌프 개량	모터펌프 철거 및 제작설치 4대 (화곡-20HP×2, 신정-30HP×2)	-	80,000	-	- 가압펌프 4대 (30HP×2, 20HP×2) 15,000천원×2대= 30,000천원 10,000천원×2대= 20,000천원 - 배관 부대공사 20,000천원×1식= 20,000천원 - 가압장 환경 정비공사 10,000천원×1식= 10,000천원	기계장치 (시설비)
6	남부수도사업소	노량진 가압장 외 3개소 기전설비 개선	가압장 구내배관 손실수두 개선으로 온실가스 저감 및 에너지 사용량 감소로 예산절감	-	348,000	(신규)	ㅇ틸팅형역지변(800mm) -30백만원×6대=180백만원 ㅇ틸팅형역지변(600mm) -20백만원×7대=140백만원 ㅇ틸팅형역지변(300mm) -7.7백만원×3대=23백만원 ㅇ제수변 -1백만원×5대=5백만원	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 가압장·배수지 노후시설개량, 시설비및부대비, 시설비
7	강남수도사업소	방배가압장 모터펌프 개량	모터펌프 및 전동밸브 개량	1,890,000	386,000	감 52.4%	- 펌프 2대×167,470천원 - 밸브 2대×12,604천원 - 공사비 1 식 25,852천원	시설비
7	강남수도사업소	밸브 노후 구동장치 교체	구동장치 교체 30대		220,000		- 구동기 30대×6,956천원 - 공사비 1 식 11,320천원	시설비
		도곡증압장 외 5개소 감시제어반 개량	증압장 감시제어반 5면교체		293,000		- 수배전반 6대×28,258천원 - 프로그램수정 6대×7,275천원 - 공사비 1 식 80,377천원	시설비
		청사 에너지 절감 이중창 설치공사	청사창호 이중창설치	-	39,000	-	- 와이드빌UBF118 상F하2SL 규격: 1950*1750 수량: 121개	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 수선유지교체비 시설장비유지비
		청사 옥상 정원 설치공사	청사옥상 무토잔디식재 조경시설물 설치	-	197,000	-	- 청사 본관 옥상(613㎡) 무토잔디 식재(557㎡), 파고라 설치(2개), 목재휀스 설치(161㎡), 방부목 널깔기(245㎡), 스프링클러 설치(10개) 등	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 수선유지교체비 시설장비유지비
8	강동수도사업소	LED등 교체	삼파장 전구를 에너지 효율이 좋은 LED등으로 교체	780	0 (교체완료)	-100%	LED전구	상수도사업비용-영업비용-배급수비-가압장배수지 등 시설물유지관리-재료비
		모터펌프 보수	가압장 모터펌프 향상을 통한 모터펌프 효율 향상	64,000	64,000	0%	모터펌프 보수	상수도사업비용-영업비용-배급수비-가압장배수지등 시설물 유지관리-수선유지교체비
9	광암아리수정수센터	건물 내 조명등 광원개선	LED조명등 교체	100,000	30,000	-70%	정수센터 내 조명등을 LED광원개량 실시 50개소	정수비, 기타교체비
10	구의아리수정수센터	여과지 표면세척 배관 교체	장기간 사용으로 노후된 여과지 표면세척 배관 교체로 정수효율 향상 도모	-	250,000	신규사업	￭ 배관(STS)개량 ․ 700천원 * 90m = 63,000천원 ￭ 전동버터플라이밸브 개량 ․ 9,200천원 * 7개 = 64,400천원 ￭ 크로스배관 개량 ․ 2,500천원 * 6개 = 15,000천원 ￭ 신축관 개량 ․ 800천원 * 6개 = 4,800천원 ￭ 설치비 부대설비 및 제경비 1식 : 102,800천원	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)
10	구의아리수정수센터	침전지 구조물 보수보강공사	침전지 구조물의 균열부 보수 및 방수층 보강으로 유효율 향상 도모	-	467,000	신규사업	￭ 주입보수 : 1,182천원 ‧ 균열 보수 17.52㎡×67,465원/㎡≒1,182천원 ￭ 표면처리 : 510천원 ‧ 균열부백태 7.56㎡×67460원/㎡ ≒ 510천원 ￭ 방수층재시공 : 415,075천원 ‧ 도장 3953.1㎡×105,000원/㎡≒415,075천원 ￭ 신축이음보수 : 48,780천원 ‧ 신축이음교체 108.4m×450,000원/m≒48,780천원 ￭ 단면보수(T=10㎜~30㎜) : 1,840천원 ‧ 단면보수 12.14㎡×150,000원/㎡≒1,840천원	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)
		탈수기동 배전반 개량	내구년한 초과사용으로 노후된 배전반을 개량하여 안정적인 아리수 공급 달성	-	130,000	신규사업	- 신규 배전반 제작: 20백만원×5면=100백만원 - 전력감시 및 제어설비 구축: 10백만원 - 각종 케이블 철거 및 설치: 10백만원 - 기존 배전반 철거 및 신규 배전반 설치: 10백만원	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)
11	뚝도아리수정수센터	지열설비공사	지열 477kW 1개소 설치	-	1,500,000	-	-지열 477kW설치 1식 =1,500백만원	시설비 (본부시행)
		자양취수장활용을 위한 노후시설 정비공사	노후시설 펌프 교체	-	2,000,000	-	- 노후 펌프 교체 220kW×1대 330kW×2대 430kW×2대 660kW×2대	시설비 (본부시행)
12	영등포 아리수 정수센터	풍납취수장 모터펌프 교체	- 모터펌프 800kw 2대 교체 - 흡입배관 및 토출배관 등 교체	800,000	800,000	0%	계 800,000천원 ￭모터펌프 교체(800kw) ‧ 모터펌프 800kw 2대 - 펌프 250백만원 * 2대 = 500백만원 - 전동기 125백만원 * 2대 = 250백만원 ‧ 흡입관, 토출관 등 - 10백만원 * 2대 = 20백만원 ‧ 철거 및 설치비 - 15백만원 * 2대 = 30백만원	시설비
12	영등포 아리수 정수센터	LED 조명등 교체	- LED 조명교체(직관형램프 타입) 1식 - LED 조명교체(안정기내장형램프 타입) 1식 - LED 조명교체(고압 방전등 타입) 1식 - 철거 및 설치 : 1식	148,597	270,000	증81.70%	계 270,000천원 ￭LED 조명교체(직관형램프 타입) ‧ 200,000×126개 = 25,200천원 ‧ 157,000×302개 = 47,414천원 ‧ 90,000×568개 = 51,120천원 ￭LED 조명교체(안정기내장형램프 타입) ‧ 86,000×86개 = 7,396천원 ‧ 35,000×232개 = 8,120천원 ￭LED 조명교체(고압 방전등 타입) ‧ 135,000×20개 = 2,700천원 ‧ 300,000×51개 = 15,300천원 ￭ 철거 및 설치 1식 ‧ 철거 및 설치 = 112,750천원	정수비/수선유지교체비
13	암사아리수정수센터	1취수장 취수펌프교체	노후된 취수펌프 2대 교체	1,723,128	620,000	-64%	450kw×2대 (1취수장 2개)	시설비
		LED 조명등교체공사	노후된 조명등을 LED로 교체	100,000	100,000	0%	조명등 120개 및 전기공사	시설비
		소수력발전실비 설치공사	정수장 내 활성탄흡착지~2정수지간 낙차를 이용한 수력발전소 설비 설치	50,000	1,550,000	3000%	- 수차발전기 및 배관 및 밸브공사 1식 - 전기설비 공사 1식	시설비
14	강북아리수정수센터	고효율 취수펌프 교체	취수펌프 720kW×2대 교체	380,000	760,000	100%	취수펌프2대x380,000천원 = 760,000천원	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 시설및부대비, 시설비
		여과지 역세송풍기 교체	역세송풍기 55kW×6대 교체	202,500	445,000	120%	송풍기:65,000*6대=390,000 배관류교체:7,000*6개소=35,000 전원,제어설비1식=20,000	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비