사업장명	사업명	사업개요	소요예산(단위 천원)			산출내역	예산과목
			2015 본예산	2016 요청예산	증감 (%)
중부수도 사 업 소	도원, 평창1 가압장 모터 펌프 개량	모터펌프 ∙40hp*2대 (도원) ∙50hp*2대 (평창1) 철거 설치	-	104,000		∙ 40hp*2대 15,000천원*2대= 30,000천원 ∙ 50hp천원*2대 17,000천원*2대 34,000천원 ∙ 배관철거, 설치공사 40,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
	효자가압장 기계. 전기 설비 개량	모터펌프 ∙100hp*2대 철거, 설치 수전반, 제어반 ∙6면철거설치	-	370,000		∙ 100hp*2대 40,000천원*2대= 80,000천원 ∙ 배관철거, 설치공사 50,000천원 ∙저압수전반 1면 20,000천원 ∙원격감시제어반 1면 40,000천원 ∙인버터제어반 4면 130,000천원 ∙철거, 설치 공사 50,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
	서경증압장 모터펌프 개량	모터펌프 ∙40hp*2대 철거 설치	-	80,000		∙ 20hp*2대 22,000천원*2대= 44,000천원	자본적지출 유형자산취득

사업장명	사업명	사업개요	소요예산(단위 천원)			산출내역	예산과목
			2015 본예산	2016 요청예산	증감 (%)
중부수도 사 업 소	서경증압장 모터펌프 개량	∙40hp*2대 철거 설치	-	80,000		∙ 배관철거, 설치공사 36,000천원	기계장치 시설비 및 부대비
	만리증압장외 3개소 감시 제어반 개량	증압펌프 감시 제어반 개량 ∙만리증압장 ∙서경증압장 ∙구기증압장 ∙종암증압장	-	272,000		∙ 만리증압장 제어반 75,208천원 ∙ 서경증압장 제어반 68,653천원 ∙ 구기증압장 제어반 63,566천원 ∙ 종암증압장 제어반 64,573천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
	성북2-2가압 장외 1개소 감시제어반 개량	가압장 감시 제어반 개량 ∙성북2-2(가) ∙삼청가압장	-	188,000		∙ 성북2-2가압장 기동반1면, 송신반2면 90,000천원 ∙삼청가압장 수전반,제어반,송신반 4면 98,000천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비
	월곡소배수지 감시제어반 개량	감시제어반 2면	-	59,000		∙저압수신반 1면 15,464천원 ∙원격송신반 1면 43,536천원	자본적지출 유형자산취득 기계장치 시설비 및 부대비

사업장명	사업명	사업개요	소요예산(단위 천원)			산출내역	예산과목
			2015 본예산	2016 요청예산	증감 (%)
중부수도 사 업 소	LED조명기구 교체	∙배수지형광등 기구를 LED 기구로 교체 ∙배수지메탈등 기구를 LED 조명기구로 교체(소켓용)	6,000 (150천원 *40개소) 9,000 (180천원 *50개소) 15,000	8,100	감 54%	∙ LED형광등기구(40W) 150천원*30개소 4,500천원 ∙ LED소켓용 조명기구 (30W) 180천원*20개소 3,600천원	상수도사업비영업비용 배급수비 수선유지 교체비
	노후 송배수관 정비사업 (4건)	∙ 구경(mm) 400~1,200 ∙ 연장(m) 4,389	6,270, 000	10,057, 000	증 60.4 (%)	∙2016년노후 송배수관 정비사업 계획서	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비
	노후 배급수관 정비사업 (4건)	∙ 구경(mm) 80~300 ∙ 연장(m) 3,876	4,926, 000	5,418, 600	증 10 (%)	∙15년 사업비의 인건비 물가상승률 등 10% 반영	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비
	중부 관내 상수도공사 (연간단가 계약 6건)	∙ 구경(mm) 80~300 ∙ 연장(m) 974	768,000	844,800	증 10 (%)	∙15년 사업비의 인건비 물가상승률 등 10% 반영	자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비