제출자료 목록

구 분	제 목	센터담당	비 고
운영분야	시 운전 각종 원 자료(Raw data) 중앙제어시스템 상 자료를 말하며, 항상 일일 자료를 백업하여 보관·정리하고 역세척 횟수 등 리셋하지 말 것(만약 리셋할 경우 사유를 설명하고 그전 자료는 항상 백업할 것)	이 정 연
	유입 유량 및 방류 유량 자료
	단위 공정별 역세척 주기 자료 시공사 측 정리 자료 및 중앙제어실 실제 자료 신뢰성 시운전 기간 각 지별 유입유량 대비 일일 역세척 주기(중앙제어실 자료 포함)
	TMS 가동일부터 현재까지 수질 항목별 방류수질 데이터
	신뢰성 시운전 기간 총인처리시설 유입·방류 유량 및 역세수량 자료
	신뢰성 시운전 기간 단위 공정의 지별 EBCT 자료 N조 7지 여재 반출 전후 EBCT 자료 설계치 대비 현재 EBCT 자료(계산 근거 포함)
	신뢰성 시운전 기간 유입유량 대비 1차 처리시설 유입수로 수위자료
	신뢰성 시운전 기간 유입유량 대비 내부 반송률 자료
	각 공정별 by-pass 지점 및 현황 자료 현재까지 by-pass 현황 및 유량 제시
	처리장 내 사용되는 유량계 검·교정 자료 유입부터 유출까지 모든 공정에 사용되는 유량계를 말함
	처리장 내 CCTV 위치 자료 및 가동 현황 설치 후 현재까지 가동여부 및 저장 일수 자료 포함
설비분야	탈취설비 용량계산서	안 봉 용
	탈취설비 도면 및 관련 시방서 등 부속자료

구 분	제 목	센터담당	비 고
설비분야	○ 유량조정조 시설 현황자료 - 용량, 설비, 기타 관련시설	정 순 명
	○ 유량조정조 운영결과 - 1.1~1.31까지 일별, 시간대별 유입량 - 1.1~1.31까지 설비 가동현황(일일 가동대수, 가동시간, 유량 조정 량)
전기분야	○ 전기관련 도면 - 감시제어 시스템 계통도, 노리회로도, P & ID	박 성 철
	○ 1.1~1.31까지 수처리 단위공정별 전력사용량 현황자료
토목분야	○ 미시공 부분에 대한 시행계획 - 평면도, 공종별 수량, 시공일정	최 승 룡
조경분야	○ 미시공 부분에 대한 시행계획 - 평면도, 공종별 수량, 시공일정	오 경 미