단독경보형감지기 제품 규격서

품 명	단독경보형감지기 구매 및 설치	단가계약 예정수량	29,000개
용 도	○ 화재 등 유사시 인명피해 방지를 위한 주택용 화재경보기 보급 -보급대상 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장, 기초생활수급자 등
제품사양	○ 단독경보형의 감지기 일반기능은 “감지기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청 고시 제2011-1호)”에 적합하여야 함. ○ 건전지 용량 10년 이상 ○ 기 타 : 한국소방산업기술원의 형식승인 및 제품검사를 득한 제품 일 것
구성품	○ 단독경보형감지기 ○ 사용설명서(한글) ○ 건전지 용량 : 10년 이상 사용 ○ 감지기 고정용 볼트
납 품 조 건	○ 하자보수보증기간 : 납품 후 2년간 ○ 소방서별(23개 소방서)로 지정된 장소(세대)에 단독경보형감지기를 납품 및 설치하여야 한다.

단독경보형감지기 납품 및 설치 단가계약 특수조건

본 단가계약 특수조건은 서울특별시 소방재난본부(이하□소방본부□)가 집행하는 단독경보형감지기 납품 및 설치 단가계약(예정수량  29,000개)에 적용하며, 단가계약을 체결함에 있어 서울소방재난본부(소방서) 경리관을□갑□, 계약상대자를□을□이라고 칭하고,□갑□과□을□은 신의성실 원칙에 따라 아래사항을 이행하기로 한다.

1. 단독경보형감지기는 23개 소방서에서 제공하는 세대에 직접 납품 및 설치하여야 하며, 납품요구는 23개 소방서가 “을”에게 납품요구한다.

2. 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 2014.12.31.(납품요구일 기준)까지이다.

다만, “갑”이 납품 및 설치을 요구할 경우 2015년 단가계약 체결시까지 “을”은 본 계약과 동일한 조건으로 납품 및 설치하여야 한다.

3. 납품기한은 납품요구일로부터 45일로 한다.

4. 물품별 단가는 현장설치비, 부가세, 배송비, 포장비 등 일체 부대비용이 포함된 금액이며 별도의 대금을 청구 할 수 없다.

5.□을□은 계약 시 또는 납품요구를 받는 즉시 수량, 규격, 납품 및 설치조건 등 일체의 조건을 재확인하고 계약 이행에 착수하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생한 모든 손해 및 손실은□을□이 부담하여야 한다.

6.□을□은□갑□의 승낙 없이 계약상의 권리와 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

7. 납품요구는 “갑”의 산하기관인 23개 소방서에서 “을”에게 직접 납품요구하며,□을□은 납품 및 설치 요구를 받은 날로부터 발주부서가 제공한 납품 및 설치 장소에 납품기한까지 물품을 직접 납품(설치) 하여야 한다. 납품 및 설치 요구는 문서, 구두 또는 전화, FAX, 메일 등 “을”이 인지할 수 있을 정도면 납품 요구한 것으로 본다.

① 납품 및 설치요구 부서

구 분	주 소	연락처	비고
종로소방서 예방팀	서울시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	733-2117
중부소방서 예방팀	서울시 중구 퇴계로 394 (무학동 43)	2553-0119
광진소방서 예방팀	서울시 광진구 광나루로 480(구의동 253-23)	446-2851
용산소방서 예방팀	서울시 용산구 한강대로 167	792-2119
동대문소방서 예방팀	서울시 동대문구 장한로 34	2243-0075
영등포소방서 예방팀	서울시 영등포구 문래로 197	2678-1062
성북소방서 예방팀	서울시 성북구 종암로 27길 3	925-0906
은평소방서 예방팀	서울시 은평구 통일로 962(진관동 120)	384-2119
강남소방서 예방팀	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3)	561-2119
서초소방서 예방팀	서울시 서초구 사평대로 67	533-0119
강서소방서 예방팀	서울시 강서구 양천로 550	3663-1190
강동소방서 예방팀	서울시 강동구 성내동길 39(성내동 541)	485-8119
마포소방서 예방팀	서울시 마포구 창전로 76	718-7119
도봉소방서 예방팀	서울시 도봉구 도봉로 666	954-6722
구로소방서 예방팀	서울시 구로구 고척1동 63-12	2618-3105
노원소방서 예방팀	서울시 노원구 한글비석로1길 8	749-4119
관악소방서 예방팀	서울시 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3)	875-4325
송파소방서 예방팀	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	431-4105
양천소방서 예방팀	서울시 양천구 목동서로 180	2654-0676
중랑소방서 예방팀	서울시 중랑구 신내로 183(신내동)	3423-2031
동작소방서 예방팀	서울시 동작구 여의대방로16길 55(신대방동)	845-1195
서대문소방서 예방팀	서울시 서대문구 연희로 182	3141-9719
강북소방서 예방팀	서울시 강북구 한천로 913	6946-0181

8.□을□은 납품 및 설치을 완료하고 납품요구부서로 부터 검사(수)를 받아야 한다.

9. 발주부서(납품요구부서)는 검사(수)가 완료 되면 대금을 지급하여야 한다.

10. 소정의 검수를 거친 후라도 사용도중 불량품으로 판명될 시 즉시 회수 및 교환해     주어야 한다.

11. 계약자가 물품의 전부 또는 일부를 납품(설치)하지 아니하였을 때에는 지체상금      으로 지체일수 1일 당 총계약금액의 1000분의 1.5에 해당하는 금액을 징수한다.

12. 규격제품에 고장발생시 신속한 A/S가 될 수 있어야 하며, 지속적인 A/S가      이루어져야 한다.

13. 제품은 한국소방산업기술원의 형식인증 및 국가검정합격품이어야 하며, 물품      납품시 국가공인검정기관에서 인정한 제품임을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

14. 물품의 설치 및 정상적인 작동상태 유지에 필요한 세부 구성품은 구매가격에     포함하여 설치 시 각 세대에 제공되어야 한다.

15. 제품 납품시 한글로 된 제품설명서와 사용안내서(매뉴얼)을 제공하여야 한다.

16. 설치 예정대상은 각 소방서에서 제공하며.(18,000세대에 감지기 29,000개 설치   하여야 함), 설치시 사용방법, 관리 등에 대한 교육을 실시하여야 한다

단, 단가계약 체결 대비 설치 세대수 , 예정수량은 별동 될 수 있음

17. 설치장소 및 인도조건은 수요기간에서 정하며, 사용방법, 관리 등에 대한 충분한       교육이 있어야 한다.

18. 제품에 대한 무상 A/S 기간은 2년으로 하며, 인수 후 설치운영 중 2년 이내에      고장이 발생한 경우, 그 책임이 사용상의 귀책사유에 해당하지 않는다고 판단될      경우에는 무상 교환함을 원칙으로 한다.

19. 수요기관의 품목별 세부사항에서 명시되지 아니한 사항일지라도 제품의 설치     운용 또는 정상작동에 직접 필요한 부수품은 일정 소모기간 경과 후 적용사     양과 동일한 규격제품으로 구매 요청시의 최저 실비로 납품할 수 있어야 한다.

붙임  과업지시서 1부.  끝.