제품 A/S 발생 ․ 조치사항

품명		납품처	모델		접수일	조치일		비고
- 산소포화도 센서 - 혈압커프		도봉소방서	MP5		2017.02.07
A/S 발 생 내 용			조 치 내 용
- MP5 산소포화도 측정기 재사용 센서, 혈압 커프 장비 노후화로 인한 오작동 - 도봉119안전센터 혈압 커프 교체 요망 - 현장대응단 혈압 커프 교체 요망 - 창동119안전센터 혈압 커프, 산소포화도 측정기 재사용 센서 교체 요망			-
특 이 사 항	-
수리비 청구내용	견적서 첨부
조 치 담 당	윤종갑 과장			확 인