탁구장 전기 안전점검 대상

<제1수영장 지층>

전기 누전위험1	전기 누전위험2

※ 비만 오면 조명이 소등되어 점검이 필요한 상태임(2개소)