제1차 작업지시서

□ 지시번호 : 2014-01

□ 공 사 명 : 2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2014. 4. 18

□ 작업기간 : 2014. 4. 26 ~ 2014. 5. 19 (24일간)

□ 계 약 자 : ㈜용상전기통신    대표 권혁기

□ 작업내용 : 아래와 같이 작업을 지시하오니 기한 내 완료하시고, 작업 전․중․후 사진 첨부하여 완료보고서 및 철거자재를 제출하시기 바랍니다.

【출퇴근시간은 작업 중지 할 것(공사 가능시간 10시-17시)】

○ 작업지시 내역

연번	위 치 (시설물명)	세부 위치	공 종	규 격	단위	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	기계	주간	야간
1	신사(지)	지하차도	램프, 안정기교체	NH250W	개	7	○		○		등기구파손1
2	성산(지)	지하차도	램프, 안정기교체	NH150W NH250W	개	6	○		○		등기구파손1
3	2호입구	지하차도	램프, 안정기교체	NH150W NH250W	개	6	○		○
4	두무개	지하차도	램프, 안정기교체	NH150W NH250W	개	11	○		○
5	서빙고(지)	지하차도	램프, 안정기교체	NH150W NH250W	개	5	○		○
6	원효대교	1종시설	등기구세척	CMH250W	개	56	○		○		휴일
7	두무개	1종시설	등기구세척	CMH250W	개	65	○		○		휴일
8	서울역고가	고가	분전함 교체		개	1	○		○