좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 5. 19(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2015년 공원등 시설개선사업(삼성산등산로 등)
신청기관	관악구 공원녹지과
심의번호	27–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 전반적으로 공원의 특성을 고려해서 교체되는 등기구 선정 시 등주와의 조화성, 색온도, 디자인 등을 고려해서 설치하시기 바랍니다. · 공원등 색온도는 공원분위기 맞게 4,000k이하 적용 · 성현동 배수지 등기구 선정시 주간경관을 고려한 디자인 개선이 필요하므로 서울시 우수공공디자인 인증제품 적용 권장 · 장군봉근린공원의 경우 공원등주 형태와 조화로운 등기구로 교체 등