제12차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 6. 2 (화) 14:00 ~ 16:00

◦ 장    소 : 남산1근린공원, 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원 4인

◦ 상정안건 : 3건 (현장수권소위원회 1건, 자문 2건)

▣ 회의 목록

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	중부공원 녹지사업소	남산1근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 남산1근린공원 조성계획결정 (변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의결과
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 용산구 용산동 2가 산 1-3번지 일대 (남산1근린공원 내) ◦ 면 적 : 604,178㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009.1.15(서울시고시 제 2009-19호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.9.23(서울시고시 제 2013-308호) < 주요시설내역> - 서울타워 리모델링 및 증축사업 설계변경 : 현장조사 ◦ 5층 장애인ELEV. 데크 및 외부계단 추가 설치 : 연면적 증) 87.48㎡ (실내 증가면적 없음) ◦ 4층 용도변경 (221.41㎡) 문화 및 집회시설 → 근린생활시설 변경 ◦ 5F~4F 에스컬레이터 삭제 ◦ 지상1층 진입광장 경사지형 복원 <법적검토> ◦ 시설율 : 14.00% → 14.00%(법정 40%이내, 변동 없음) ◦ 건폐율 : 1.70% → 1.70%(법정 20%이내, 변동 없음)	〔조건부 가결〕 - 심의 주관부서와 협의 후 시행 ○ 서울타워 4층 전시공간의 공공성확보 및 이용활성화를 위해 계획단계에서부터 명확하고 전략적인 전시계획의 방향과, 개념(concept)의 수립이 필요하며 세부계획 및 운영계획서 제출 - 전시장 평면 외 벽면과 천정 등 멀티공간 활용 - 전시공간에 대한 다양한 아이디어 및 이용활성화 방안 강구 ○ 자연형 경사 복원지와 인접한 서울타워 진입공간 내 녹지대 및 노후 시설(계단, 휀스, 진입로 등)에 대하여 공원과 어우러진 통합 디자인으로 전체적인 정비 필요