좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 12(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	동작구 공원등 정비사업
신청기관	동작구 공원녹지과
심의번호	12–1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 야간환경을 고려한 공원등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 주간 미관을 고려하여 공원의 환경과 어울리는 등기구 형태를 검토하여 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.