좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 12(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	둘리(쌍문)근린공원 공원등 시설개선 사업
신청기관	도봉구청 공원녹지과
심의번호	12-2(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 권장합니다. - 주간 공원의 미관을 위해 공원등의 등기구만을 교체 시 등주 형태 등을 고려하여 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.