좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 12(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	통일로, 가좌로 가로등 광원교체 공사
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	12–5(심의)	심의결과
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간환경을 고려한 가로등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 미관 및 통일성을 고려하여 LED 광원으로 보행등 교체를 권장합니다. - 연결되는 도로의 미관 및 통일성을 고려하여 가로등기구의 디자인, 광원의 색온도를 검토하여 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.