좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 12(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	한글비석로 가로등 광원교체 공사
신청기관	노원구청 토목과
심의번호	12-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간환경을 고려한 가로등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 보행자의 안전을 위해 설치위치, 배광형태, 광원의 색온도를 검토하여 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.