좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 6. 9(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도곡근린공원 공원등 정비사업
신청기관	강남구 공원녹지과
심의번호	31–5(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 공원전체의 특성에 맞게 등기구의 상향광이 제어되고 폴과 등기구와 어울리는 디자인 선정과 색온도를 통일시켜 설치하시기 바랍니다