좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 6. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2015년 오동공원 조명 정비공사
신청기관	성북구 공원녹지과
심의번호	34– 7(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 현장 바닥면 조도를 확인하여 등주 간격(30m∼40m)검토하여 안전에 지장이 없도록 조도 확보를 위해 추가설치를 하시기 바랍니다.