	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제18호 태풍 '미탁' 북상 대비 피해예방 및 안전관리 철저

1. 제18호 태풍 ‘미탁’이 9.30.(일) 09시 현재 타이베이 남남동쪽 약 410㎞ 부근에서 서북진 중이며, 10.2일부터 우리나라에 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.
- 2일 ~3일사이 서울지역 최대순간풍속 : 70~110km/h(20~30m/s)

2. 호우, 강풍으로 인한 피해가 발생하지 않도록 붙임 공문 및 아래 내용을 참고하여 만반의 준비를 해 주시기 바라며, 아울러 국지성 호우 및 강풍이 예상되오니, 공사관련부서와 각 자치구 등에서는 기상정보를 예의주시하여 비상 발령 시 즉시 대응 할 수 있도록 비상체계 유지 및 상황관리에 철저를 기해주시기 바랍니다.

【사전대비】

- 비상근무 대비 비상연락체계 유지

- 강풍으로 인한 파해 예방을 위해 그늘막 등 폭염저감시설 결박 조치

- 하천, 배수시설 등 위험공사장 작업중지 및 사전출입통제(안전조치)

- 긴급상황 발생시 CBS 재난문자, 민방위경보시스템 사용 가능토록 정비(확인)

- 집중호우 대응을 위한 침수예측시스템 모니터링(자치구)

· 예측강우에 따라 침수가 예상되는 자치구는 사전(긴급, 추가) 비상발령

- 빗물받이 점검·정비 및 덮개 제거

- 산사태, 붕괴우려가 있는 취약 시설 및 지역에 대한 예찰활동 강화

- 도심지 비산물로 인한 인명피해가 발생되지 않도록 사전 안전조치 및 계도 실시

· 강풍대비 현수막, 간판, 태양광시설. 옥상 조형물 등 체결 상태 점검 및 결박(철거 등)

- 저지대, 재난취약지역 및 침수위험지역 사전점검

- 집중호우 대비 지하차도 펌프시설 점검·정비 실시

- 굴착 공사장, 하천변 공사장 등 위험 공사장 점검

- 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 저지대 침수 대비 배수펌프 준비 및 점검

- 도로내 쓰레기 수거 철저 및 태풍 전일 쓰레기 반출 금지토록 홍보

- 호우 대비 하천예경보 방송 및 태풍 경로에 따라 사전 하천 진입금지 준비

- 저지대 침수취약 세대에 대하여 침수방지시설 설치토록 안내 등

붙임 : 행정안전부 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실1-25,서관과01-165,서구1-25,서사01-42,서상수1-40,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관			치수총괄팀장
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-236	(	2019.9.30.	)	접수	치수과-3419	(	2019.9.30.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3864	/전송	02-2133-1044	/	badahorange@seoul.go.kr	/	대시민공개