제184차 기술용역 타당성 심사결과

▢ 안 건 명 : 가로수 생육환경 개선사업 실시설계용역

▢ 심 사 일 : 2013. 2. 8

▢ 사업개요

- 용 역 비 : 18,085천원(공사비 : 350,000천원)

- 용역기간 : 착수일로부터 40일간

- 사업규모 : 오목형 빗물유입화단 200m(200㎡) 신규 조성, 띠녹지 빗물유입화단 정비 등

▢ 심사결과 : 부적정

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부} 대상 □ 미대상	○ 단순 식재 및 시설물 설치 공종이므로 유사사례를 참고하여 자체설계 시행할 것 - 신규 조성 면적이 비교적 적은 구간으로서 주무부서 지침 활용 ※ 행정2부시장방침 제10058(2011.07.07) 자체 시행기준
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	-
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	○ 자체설계시 지반조사, 현황측량, 관수시설 설비, 심의용 보고서 및 도면 작성, 전문가 자문, 기타 “엔지니어링사업대가의 기준 제17조”의 추가 업무비용 등이 수반 될 경우 비용 반영 여부 자체검토 시행 ○ 2013년은 보도블럭 10계명 정착의 해로서 관련 규정 준수
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연ㆍ중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	-