2015년도  제19차 교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 일   시 :  2015. 11. 23(월) 15:00

□ 장   소 :  시청 서소문별관1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심 의 종 류	심의결과	비 고
2015-039	성수IT 산업개발진흥구역 지구단위계획구역지정 및 계획 (성동구 성수동2가3동 277-28번지 일대)	성동구	대영유비텍㈜	보 완	수정의결	성동구 (도시계획과)
2015-050	서울혁신파크(구 국립보건원) 지구단위계획수립 (은평구 녹번동 5번지 일대)	은평구	㈜한솔알앤디	신 규	수정의결	은평구 (도시계획과)
2015-054	용산 지구단위계획 (서부이촌동일대)재정비 (중구 봉래동~용산구 한강로 일대)	서울특별시	동해엔지니어링㈜	변 경	수정의결	서울특별시 (도시관리과)
2015-056	숙명여대주변 지구단위계획 재정비 (용산구 청파동3가 107번지 일대)	용산구	㈜건현엔지니어링	신 규	수정의결	용산구 (도시계획과)
2015-052	상봉동 주상복합 신축 (중랑구 상봉동 79번지외 10필지)	한국자산신탁	케이에스엠기술㈜	변 경	수정의결	서울특별시 (건축기획과)
2015-057	가락시장 시설현대화사업 (송파구 양재대로 932)	서울특별시 농수산식품공사	동해엔지니어링㈜	변 경	원안의결	서울특별시 (민생경제과)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 성수IT 산업개발진흥지구 지구단위계획지정 및 계획

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 539,406.4㎡

○ 사업기간 : 2015년~2025년

○ 사  업  자 : 성동구청

○ 수립대행자 : 대영유비텍(주)

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 성수초교 버스베이는 그대로 유지하고, 건축한계선을 이용하여 보행공간 확보할 것 ○ 지구단위계획 수립지침에 교통영향분석 개선대책 수립 미대상사업은 법정주차대수의 120%, 대상사업 및 자동차 관련 시설은 법정주차대수의 150%를 확보하도록 반영할 것 ○ 지구단위구역 내 개별사업 인허가 시 법정주차대수를 초과하는 주차면은 일반인에게 개방할 수 있도록 할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 서울혁신파크(구 구립보건원) 지구단위계획수립

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 110,234㎡

○ 사업기간 : 2015년~2020년

○ 사  업  자 : 은평구

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ A-1, A-3블럭 사이에 도로를 개설하여 획지구분 및 차량 진출입이 가능하도로 할 것 ○ 사업지 내 획지별로 법정주차대수 이상을 반드시 확보할 것 ○ 사업지 주변의 버스노선(마을버스 포함) 확인하여 중앙버스차로에 영향이 없도록 진출입구 계획할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 용산 지구단위계획(서부이촌동일대) 재정비

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,490,888㎡(서부이촌동일대 125,929㎡)

○ 사업기간 : ~2025년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : 동해엔지니어링㈜

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 부영주유소 앞 교차로 구간은 직진2차로, 우회전1차로를 확보할 것 ○ 이촌로22길의 3차로운영계획을 명확하게 제시할 것 - 차로폭원은 최소로 할 것 ○ 이촌1구역은 자체적으로 법정주차대수를 확보할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 숙명여대주변 지구단위계획 재정비

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 80,840㎡

○ 사업기간 : ~2015년

○ 사  업  자 : 용산구청

○ 수립대행자 : ㈜건현엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 청파로45길과 청파로47길의 접속부 교차로는 U턴 및 회차공간을 확보할 것 ○ 청파로45길 진출부의 차로는 당초안으로 유지하고, 노면표시는 수정할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 상봉동 주상복합 신축

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 7,100.10㎡(건축연면적 99,839.19㎡)

○ 사업기간 : 2005년 ~ 2016년 1월

○ 사  업  자 : 한국자산신탁

○ 수립대행자 : 케이에스엠기술㈜

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 상봉로 31길은 현재의 일방통행체계를 유지하되 준공 후 모니터링을 실시하여 그 결과에 따라 통행체계를 재검토할 것 ○ C-C’구간의 안전지대는 차로로 확보할 것 ○ F-F’ 옆 교차로는 노면표시를 재검토할 것

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)

교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 가락시장 시설현대화사업

□ 심의일시 : 2015. 11. 23(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 531,830.00㎡(건축연면적 210,957.93㎡)

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2015년(1단계)

○ 사  업  자 : 서울특별시 농수산식품공사

○ 수립대행자 : 동해엔지니어링㈜

□ 심의내용 : 원안의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고

서울시 교통영향분석․개선대책심의위원회 위원장(서명)