제2롯데월드 소방안전협의체 회의결과(제42회)

□ 개   요

❍ 일 시 : 2016. 1. 13.(수) 14:00 ~ 16:00

❍ 장 소 : 제2롯데월드 타워동 15F 회의실

❍ 참 석

- 소    방 : 예방과장, 현장대응단장, 예방팀장, 예방계획 등

- 롯    데 : 롯데건설 상무 류병정, 방재실장 이우태, 롯데물산 안전팀장 전종훈 등

- 유관기관 : 한국전기안전공사 과장 도원기, 코원에너지서비스 과장 김장기

❍ 내 용

- 소방시설완공증명서 발부 이후 임시사용승인까지 기간 콘서트홀 관리 철저를          위한 관리부서 명확화 ⇒ 롯데물산 관리

- 롯데몰 통로상 상품판매에 따른 안전관련 질의 ⇒ 충분한 통로 확보 조치

- 한파 대비 방화수 동결조치 및 자체소방대 보온 등 관리 상태 ⇒ 보온조치 완료

- 효율적 방재업무를 위한 업무조정 또는 인원보충 등 조치 검토

- 용접작업 시 사전교육 및 순찰 등 화재감시원 배치·감독

- 코원에너지 상황실 전화번호표지 롯데월드 정압실 비치 요청

- 전기분야 가설전시설비 점검 및 안전조치 완료. 매2개월마다 점검

□ 사   진