제2롯데월드 소방안전협의체 회의결과(제50회)

□ 개   요

❍ 일  시 : 2016. 7. 6.(수) 14:00 ~ 16:00

❍ 장  소 : 제2롯데월드 타워동 15F 회의실 및 공사현장

❍ 참  석

- 소    방 : 예방팀장, 잠실119안전센터장, 예방계획

- 롯    데 : 롯데건설 방재실장 이우태, 롯데물산 안전팀장 전종훈,

한방유비스 전무 김광휴 등

❍ 내  용

- 롯데건설·롯데물산 소방안전대책 및 추진실적 발표

- 타워동 외부공사 완료·내부공사 증가에 따른 안전대책 강구

- 장마철 가설전기 등 전기 안전 관리 철저

- 95층 이하 옥내소화전 본설 공사 완료에 따른 현장 확인(94층)

- 최상층(랜턴공사현장) 소방안전 확인

- 잠실역사거리 H빔 공사로 인한 가스배관 훼손 우려로 인한 안전표지판 설치 요청

(코원에너지서비스 ⇒ 롯데건설)

□ 사   진