제2롯데월드 특별 소방안전점검 계획

최근 날씨가 추워지고 제2롯데월드에서 소화배관 누수 등 다양한 안전사고가 발생함에 따라, 소방시설 등 유지관리 및 공사장 안전관리에 대한 특별 소방안전점검을 실시 하고자 함.

□ 점검 개요

○ 기    간 : 2014. 12월 중

○ 대    상 : 캐주얼동(공연장), 엔터테이먼트동(영화관, 수족관), 타워동(공사장)

○ 점검반 편성운영

- 국가기술자격증 소지자 등 소방관련 유자격자로 편성

- 1개조 3인 이상 편성(시민자문단, 관련기관 편성 가능)

※ 제2롯데월드 시민자문단 : 3명(하상만, 홍성국, 김미경)

○ 방  법 : 팀장급을 조장으로 유관기관 합동점검

□ 특별 점검 내용

○ 저층부 임시사용승인 시설에 대한 점검

- 소방시설의 적정관리, 피난․방화시설 폐쇄, 훼손, 변경행위

- 종합방재실 소방안전관리자 등 업무 추진 실태 확인 점검

- 소방시설물 유지관리, 비상대응체계, 교육․훈련 실시 여부 등

○ 고층부 등 건축공사장에 대한 점검

- 간이옥내소화전 등 소방시설의 유지관리 상태 점검

- 겨울철 임시소방시설 동파방지 여부 점검

- 불피움, 화기 및 위험물 방치, 화재위험 행위 지도 등

※ 제2롯데월드 시민자문단 점검 내용

- 종합방재실 운영 실태 및 자체소방대 운영

- 저층부 안전관리 및 고층부 공사장에 대한 안전관리 사항 등