정보통신설비관리규정 일부개정규정(안) 제안요지

개정사유

- 2호선 화상시스템 신설(지능형 통합 모니터링 시스템 개량) 및 전 호선 확대시행과 관련하여 정보통신관리규정을 개정해 원활한 업무수행을 도모하고자 함

2. 주요골자

- 2호선 구)지능형 통합 모니터링 시스템을 신)화상시스템으로 개량함에 시설물명 신설

- 1~4호선 구)지능형 통합 모니터링 시스템, 5~8호선 구)화상전송설비를 신)화상시스템으로 순차적 개량함에 신)화상시스템 점검주기표 신설

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 사장방침-20443호(`18. 10. 30.)『스마트 스테이션 확대사업 추진(안)』

○ 정보통신처-24386(`18. 12. 14.)『2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업(제작구매설치) 시행

○ 정보통신처-2351(`20. 4. 13.)『1,4호선 및 차량기지 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업(제작구매설치) 시행』

○ 정보통신처-3733(`20. 6. 11.)『준공 및 시운전 시행 알림과 정기점검부 변경에 따른 업무협조 요청(2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업)』

나. 예산조치: 해당 없음

다. 절    차: 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 → 사규 확정 →  국토교통부 승인 → 시행

붙임: 1. 정보통신설비관리규정 일부개정규정(안) 1부.

2. 정보통신설비관리규정 일부개정규정(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

정보통신설비관리규정 일부개정규정(안)

정보통신설비관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제7호 중 “지능형통합모니터링시스템,”을 “지능형통합모니터링시스템(화상전송설비), 화상시스템”으로 한다.

제8조제1호 중 “별표 4”를 “별표 5”로 한다.

제19조제1항제2호 마목부터 사목까지를 각각 라목부터 바목까지로 하고, 같은 호 라목(종전의 마목)을 다음과 같이 한다.

라. 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비), 화상시스템

별표 5를 별표 6으로 한다.

별표 5를 별지와 같이 신설한다.

부      칙(’21.00.00.)

(시행일) 이 규정은 2021년 0월 0일부터 시행한다.

[별표 5]

화상시스템 점검주기표(제8조 관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기					비 고
		일일	주간	월간	분기	연간
화상시스템	단말부				〇
	시스템부	〇	〇		〇	〇	일일(원격)
	전송네트워크부		〇		〇	〇
	망관리시스템		〇		〇

정보통신설비관리규정 일부개정규정(안) 신·구조문대비표

현  행

개  정(안)

비  고

제3조(정의) (생 략)

1. ~ 6. (생 략)

7. “정보통신기기”란 전송설비, 열차무선설비, 교환설비, 통합정보통신망설비, 지능형통합모니터링시스템, 복합통신설비, (생 략)

8. ~ 22. (생 략)

제3조(정의) (현행과 같음)

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. “정보통신기기”란 전송설비, 열차무선설비, 교환설비, 통합정보통신망설비, 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비), 화상시스템 복합통신설비, (현행과 같음)

8. ~ 22. (현행과 같음)

○ 2호선 구)지능형 통합 모니터링

시스템을

신)화상시스템으로

개량함에 시설물명

신설

제8조(점검의 실시시기 및 방법) (생 략)

1. 정기점검은 별표 1부터 별표 4의 설비별 점검주기표에 의거 실시한다.

2. ~ 4. (생 략)

제8조(점검의 실시시기 및 방법) (현행과 같음)

1. 정기점검은 별표 1부터 별표 5의 설비별 점검주기표에 의거 실시한다.

2. ~ 4. (현행과 같음)

○ 점검주기표 추가 신설 관련 변경

제19조(복구 우선순위) ① (생 략)

1. (생 략)

가. ~ 바. (생 략)

2. (생 략)

가. ~ 다. (생 략)

마. 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비)

바. 방송설비

사. 기타설비

② (생 략)

제19조(복구 우선순위) ① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

가. ~ 바. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. 지능형통합모니터링시스템(화상전송설비), 화상시스템

마. 방송설비

바. 기타설비

② (현행과 같음)

○ 목 표기 수정

(19조1항2호 마목~사목

→ 19조1항2호 라목~바목)

○ 2호선 구)지능형 통합 모니터링

시스템을

신)화상시스템으로

개량함에 시설물명

신설

<신  설>

〔별표 5〕

화상시스템 점검주기표(제8조관련)

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기					비 고
		일일	주간	월간	분기	연간
화상시스템	단말부				〇
	시스템부	〇	〇		〇	〇	일일 (원격)
	전송네트워크부		〇		〇	〇
	망관리시스템		〇		〇

○ 1~4호선

구)지능형 통합 모니터링 시스템,

5~8호선

구)화상전송설비를 신)화상시스템으로

순차적 개량함에 신)화상시스템 점검주기표 신설

〔별표 5〕

기술센터 정비비치 대상자료(제36조관련)

1. 통신관계 법령 규정

2. 재해복구용 비상자재 비치 현황표

3. 정보통신선로대장

4. 관계부서 긴급 연락망도

5. 시설물 도면 및 취급설명 도서

6. 종별 시스템 구성도 및 관계자료

〔별표 6〕

기술센터 정비비치 대상자료(제36조관련)

1. 통신관계 법령 규정

2. 재해복구용 비상자재 비치 현황표

3. 정보통신선로대장

4. 관계부서 긴급 연락망도

5. 시설물 도면 및 취급설명 도서

6. 종별 시스템 구성도 및 관계자료

○ 별표 5 신설에

따라 기존

별표 번호 변경

- 점검주기표

우선배치