좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 10. 20(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	평화시장 건물 LED 시설 현대화 사업
신청기관	중구 도시디자인과
심의번호	61–10(심의)	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의결 내용을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다. - 건축물 조명계획에 따른 조명의 상세도 자료, 조도 및 휘도 시뮬레이션 자료, 디자인, 컬러, 패턴 등을 재검토하여 보완하시기 바랍니다. - 광원의 높은 색온도 및 장식조명의 원색계열의 색상 사용 검토가 필요합니다. - 주변 야간환경을 고려한 특색 있고, 건축물을 부각시킬 수 있는 조명계획(디자인 등)을 검토하시기 바랍니다.