좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 10. 20(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청담동 W빌딩
신청기관	강남구 건축과
심의번호	61–3(심의)	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의결 내용을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다. - 광고(특정사 로고)가 포함될 경우 옥외광고물 등 관리법령에 의해 처리 및 옥외 광고물로서 본 위원회의 심의 대상이 아님을 알려드립니다. - 조명계획에 따른 현장 테스트, 시뮬레이션 및 설치 상세도 등의 자료 보완이 필요합니다. - LT01 등기구 설치 시 눈부심을 일으키지 않도록 설치 검토가 필요합니다. - 해당 가로의 조명환경에 맞는 조명계획을 검토하시기 바랍니다.