좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 10(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	까르띠에 메종 청담 대수선 공사 경관조명 계획
신청기관	강남구 건축과
심의번호	67–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 컬러 연출 변경 시 조명계획 심의 필요 - 1층 전면부 바닥 부분에 설치될 조명은 차량의 충격 등으로 등기구 파손 사항과 유지보수 측면을 고려하여 검토 - LED 사각 지중등은 눈부심을 고려하여 설치 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.