좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 10(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	노후도로조명 LED 광원교체 공사
신청기관	광진구 도로과
심의번호	67–2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의결 내용을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다. - 동일로 보행등 디자인 재검토 - 면목로 주변은 도로와 인접한 주거지가 많아 전·후사광으로 인한 침입광이 발생할 수 있어 설치 전 현장 테스트 검토 - 동일로의 경우 왕복 8차선의 대로로 가로등의 간격이 일정하지 않은 곳이 있을 수 있어 시뮬레이션 후 현장 테스트 검토 - 휘도 시뮬레이션 이미지 데이터 첨부. 끝.