좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 10(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	힐스테이트 위례 송파아파트 신축공사
신청기관	송파구 도시계획과
심의번호	67–3(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 옥탑부 조명의 밝기에 대한 적정한 조명기구를 검토하여 주변과 조화로운 스카이라인 형성을 권장 - 옥탑부 조명등기구의 조사각도를 조정하여 불필요한 빛의 유출 억제 검토 - CDM광원의 램프보다는 유지보수 측면에서의 LED광원 사용을 권장 - XFM1 조명등기구의 발열 등의 사항을 검토 - 문주 장식조명 등기구를 동일한 배광 타입으로 검토하여 통일된 빛감을 연출 권장 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.