좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 10(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	왕십리 KCC스위첸 경관조명 설치계획
신청기관	성동구 주거정비과
심의번호	67–5(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의결 내용을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다. - 전체 조명등기구에 대한 등기구 상세도, 배치도, 설치 상세도, 배광 곡선 및 시뮬레이션 등의 자료 보완 - 주변 주·야간 환경에 대한 현황 및 분석자료 보완 - 빛공해 요소 등을 사전 검토. 끝.