좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	공공조명 LED교체 지원사업 공사
신청기관	중구 도로시설과
심의번호	68–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 보안등기구 LED광원의 광속유지율 등을 검토, 3~5년 후에도 기준 조도가 확보되도록 하여 주택가 안전보행환경을 조성. - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.