좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	구로구 관내 주택가 이면도로 빛환경 개선사업
신청기관	구로구 도로과
심의번호	68–2(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - LED 18W, 25W 보안등의 경우 설치 후 어둡지 않게 주택가 보안등의 방범적 기능 등의 측면을 고려하여 보안등기구 용량 검토 - 5,000K대의 색온도 광원의 보안등 보다 주택가 빛환경을 고려해 볼 때 4,000K대의 색온도를 권장. - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.