좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	마포석유비축기지 재생 및 공원조성 전기공사
신청기관	도시기반시설본부
심의번호	68–3(재심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 탱크 구조물 장식조명의 등기구 설치거리, 등기구 수량, 용량, 배광형태 등을 고려한 조명계획 검토 - 공원 진입부에서 바라보는 조망 시뮬레이션 자료 검토 - 공원의 빛환경을 고려할 때 3,000K대 광원 색온도를 권장 - 각각의 탱크에 대한 조명계획을 통해 조망점에서 아름다운 야간경관이 될 수 있도록 검토 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.