좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	서울로얄호텔 리모델링 옥외조명 계획
신청기관	중구 도시디자인과
심의번호	68–4(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 검토 및 권장합니다. - 조명 등기구 설치 시 현장테스트 권고 - 측벽 투광 250W 등기구의 용량을 낮추고, 등기구 수량을 검토 조정하여 음영지역이 없도록 설치 권고 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.