좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	문정동 현대지식산업센터 신축공사
신청기관	송파구 도시계획과
심의번호	68–6(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 옥탑부 투광등 20W대 용량의 바타입 등기구 설치 시 현장 건축부와 협의 권고 및 조명계획 연출을 위한 등기구 사양 등 검토 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.