좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	문정동 5-4블럭 업무시설 신축공사
신청기관	송파구 도시계획과
심의번호	68–7(재심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 조명 등기구 설치로 눈부심이 없도록 시공 검토 - LED바타입 등기구의 좁은 배광형태를 검토하여 부드럽게 조명계획이 연출될 수 있도록 검토 - 건물하부 상향 바타입 등기구 설치로 실내에서 눈부심이 발생하지 않도록 배광형태 검토 - 비행안전구역 조명계획에 의한 문제점이 없도록 검토 - 상층부 조명등기구 설치 시 안전 및 에이밍에 유의하여 시공 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.