좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 17(화). 13:00 ~ 16:00
신청내용	강남 캠퍼스호텔 신축공사
신청기관	강남구 건축과
심의번호	68–8(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의결 내용을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다. - 벽면 LED 3W R.G.B 등기구 설치로 인한 눈부심 검토 및 컬러변화 운영계획 보완 - 장식조명의 빛방사허용기준(발광표면 휘도)으로 검토 보완 - 건축물의 형태미를 고려한 전체 조명계획 검토 및 저층부 밝기 등 조명계획 자료 보완. 끝.