좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	불암산 협동의 숲 전기공사
신청기관	노원구 공원녹지과
심의번호	70–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 보안등 외 공원 시설물에 대한 조명계획 권고 - 공원의 특색을 고려하여 보안등 광원의 색온도를 4,000K대 검토 및 등기구의 사이즈를 공원 환경과 어울리는 등기구로 권고 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.