좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동작구 상도동 지역주택조합 신축공사
신청기관	동작구 주택과
심의번호	70–2(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 검토, 권고함. - 조도 시뮬레이션 자료와 현장 설치 시 자료를 비교하여 검토 - 설치 전 현장 샘플 테스트를 시행하여 검토 권고 - 기 설치된 조명을 고려하여 어두운 부분이 발생하지 않도록 조명계획 검토 권고 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.