좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	힐스테이트 목동 아파트 신축공사
신청기관	양천구 건축과
심의번호	70–4(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 권고하는 조건으로 조건부동의 함. - 중앙로 36길에서 조명계획에 따른 빛공해 요소가 없는지 검토 - 보행로 평균조도를 적정 조도로 검토 - 광원의 특성을 고려하여 LED광원으로 검토 권고 - 옥탑부 조명계획에 의한 눈부심 현상이 없도록 검토 - 정원 조명계획 중 등기구 조사각도를 검토하여 균일한 균제도를 유지 할 수 있도록 검토 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.