좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길 11재개발 아파트
신청기관	영등포구 도시계획과
심의번호	70–7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래사항을 검토 권고합니다. - 조명등기구 광원을 유지보수 측면을 고려하여 LED광원으로 검토 권고 - 볼라드, 수목투사등기구의 IP등급 검토 - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.