문서번호	동물복지1과-1381
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	동물복지1과장	동물원장	서울대공원장
협 조
	★전략기획실장
	시설과장

제2AF관 하마 안전관리 대책 보고

2016. 4.  .

서울대공원

(동물복지1과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

제2AF관 하마 안전관리 대책

하마 내실 청소 및 출입시 근무수칙 준수가 현실적으로 어려워 안전위험이 상존하고 있어 효율적인 동물관리와 사육사 안전을 확보하기 위한 대책회의을 한 결과에 따라 조치코자함.

Ⅰ		현 황

동물명	두수	내실	보조내실	방사장	근무인원	비고
하마	5두	2개	2개	2(1)개	3명

Ⅱ		안전대책 회의

일시 : 2016.3.25. 13:30 ~ 14:00

장소 : 제2AF관

주요 회의내용

● 근무인원 부족(휴일 2인1조)

● 내실 및 방사장 시설 노후화 및 고장

● 1인이 내실 등 현장 작업시 문제점 등

해결 방안

● 근무인원 문제는 전 동물사 공통 사항으로, 시설을 보수하고  개선하여 상존 가능한 위험성 해소

● 직원 및 동물 안전, 동물복지를 위한 시설 정비(개선) 내용

- 내실 안전격리 시설 및 출입문 등 설치

- 방사장 통로문 확보 및 꼬마하마 방사장 경계 울타리 보강

대피계단 설치, 폰드 재정비 등

- 기타 사항으로 흰오릭스 격리칸 제거, 통로문 보수 및

통로 포장 등

● 시설 개선 완료전 2인1조 체제 유지

Ⅲ		시설개선 요청내역 -“별첨”

【실내 전시장】

13번 내실(금식, 은순) 폰드 입구 격리문 설치

12번 내실(하순) 폰드 입구 출입 격리문 설치

11번 내실 바닥과 폰드 사이 휀스 설치

7번 전시장 쪽 야외 방사장 통로 문 보수

【야외 전시장】

3번, 4번 전시장 사이 담장을 높이 올리거나 휀스 설치

5번 전시장 담장 높이 보강 및 전시장 바닥 콘크리트 보수

4번 전시장 뒤편 폰드 재정비

5번 전시장 포드내 탈출용 고정 사다리 설치

6번 횐오릭스 전시장 출입문 보수

3번 전시장 뒤편 출입문 정비

4번 전시장 출입문 위치 변경으로 이동통로 확보

Ⅳ		실행계획

소요예산 : 1억 이상

예산범위 내에서 직원 및 동물의 안전과 직결되는 시설을 순차 적으로 실행

시설과 의뢰

붙임 : 제2AF관 시설보수 사항 1부.  끝.