제3차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

2024. 2.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 안수연 (☎2133-2050)	팀장: 양순옥 (☎2133-2078)	담당: 최덕일 (☎2133-2079)

제3차 ｢도시공원위원회｣ 소위원회 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2024. 2. 22.(목) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 8층 회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 4인

□ 안   건 : 자문 3건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	다동 근린공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
2	청량리 재정비촉진지구 전농구역 내 소공원 조성계획결정(최초)	재자문
3	봉천 4-1-3 재개발정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의

□ 자문결과

1. 다동 근린공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 벽천은 떨어지는 물의 경관이 잘 보이도록 벽천의 적정 높이 재검토

○ 북측 경계담장은 공원의 경관 향상을 고려한 디자인 필요(개비온, 트랠리스, 덩굴식물 등)

○ 동일간격의 남측 도로변 녹지대는 진입로 개수와 위치 조정하여 다양하게 조성

○ 화장실은 남녀가 분리되어 출입토록 하고 주변환경을 고려하여 관리인대기실과 화장실 배치, 디자인 등 재검토

○ 건물에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·화단 등) 되도록 가드닝 도입

※ 권고사항 : 중구청과 화장실 설치의 필요성 재협의하여 시설 최소화 검토

2. 청량리 재정비촉진지구 전농구역 내 소공원 조성계획결정(최초) : 재자문

○ 공원시설 이용자 및 지역주민의 접근성과 이용편의성을 고려하여 서울시립대로변 공원입구 확대 및 쉼터 추가 설치 검토

○ 공원의 다양한 이용을 위하여 중앙부는 열린공간으로 조성하고 외곽부는 관목을 중심으로 초화류를 식재하여 산책할 수 있도록 검토

※ 권고사항 : 아파트 단지 내 조경 개방 협의하여 공원이용 활성화 검토

3. 봉천 4-1-3 재개발정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 공공보행통로의 도로변 입구는 보행자의 편의와 안전을 고려하여 확대 검토

○ 공원과 아파트 경계부는 단차가 크므로 단지 내 조경과 연결되도록 녹지폭 확대 검토

- 산책로, 운동 및 휴식공간의 위치를 공원 안쪽으로 소폭 조정하여 가장자리 녹지폭 확대 및 수고 상향 검토

○ 공원과 외곽도로의 레벨차이(최대 2.5m)가 큰 곳은 위압감을 줄 수 있으므로 수고가 높은 가로수(느티나무 등) 식재 지양

○ 원활한 배수를 위해 집수정 연결관(D200mm)의 관경 확대(D300mm~D350mm) 필요