좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 12. 08(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성동 91-28 관광호텔 신축공사
신청기관	강남구 건축과
심의번호	73–3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 위원님들이 지적한 내용을 보완 후 심의 하는 것으로 유보함. - 서울시 조명계획 중 옥탑부만 과도한 조명을 지양하여야 하며, 상층부 라인바 조명계획(간접방식 등) 재검토 - 수목투사등, 볼라드 조명등의 구체적 설계자료 보완 - 벽부등(패턴등) 조명의 상향광으로 인해 주변의 눈부심을 발생할 수 있으므로 재검토 - 조명등기구 광원을 고효율 제품으로 권장. 끝.